## Sheet1
塑化所购买设备耗材清单
名称 | 参数要求 | 货号 | 品牌 | 数量 | 最高限价
色谱柱 | HP-INNOWAX 30m*0.53mm*1.00μm | 19095N-123i | 安捷伦 | 1根 | 0.4
色谱柱 | DB-1301 60m*0.32mm*1.0μm | 922911 | 岛津 | 1根 | 0.7
色谱柱 | DB-FFAP 30m*0.32mm*1.0μm | 123-3233 | 安捷伦 | 1根 | 0.5
色谱柱 | Rtx-1701 30m*0.25mm*0.25μm | 221-75893-30 | 岛津 | 1根 | 0.4
自动进样针 | (岛津AOC5000配套自动进样针)SGE锥形固定针头，自动进样10ul针，10F-VA8400-5/0.63C，23ga，OD0.63，50mm针头长 | 0029511 | / | 12根 | 0.3804
毛细管柱连接管 | Cat #20400 | Lot#986150 | RESTEK | 2盒 | 0.1
自动进样针 | 10uL | G4513-80204 | 安捷伦 | 10根 | 0.35