附件1                项目预算及采购要求

| 合同包 | 设备名称 | 数量 （台套） | 最高限价 （总价，元） | 交货期 | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 插头插座量规（32A） | 见下表 | 25000 | 30天 | 2年 |
| 说明： 1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。 2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。 |  |  |  |  |  |

合同包1   插头插座量规（32A）技术要求

本次量规须符合GB/T 2099.1-2021、GB1002-2024标准

| 序号 | 量规名称 | 数量 | 参数要求（除特殊要求外，插头插销材质均为硬钢） |
| --- | --- | --- | --- |
| ★1 | 32A单相两极带接地插座不接触规 | 1只 | 符合GB1002-2024图14尺寸要求 |
| ★2 | 32A单相两极带接地插头量规 | 1只 | 符合GB1002-2024图18尺寸要求 |
| ★3 | 32A单相两极带接地插座通规 | 1只 | 符合GB1002-2024图21尺寸要求 |
| ★4 | 32A单相插座单插销孔止规 | 1只 | 符合GB1002-2024图22尺寸要求 |
| ★5 | 32A单相两极带接地插座接触规 | 1只 | 符合GB 1002-2024图25尺寸要求 |
| ★6 | 32A三极最大拔出力量规 | 1套 | 符合 GB/T 2099.1-2021第22章要求、插头插销尺寸按照GB 1002-2024图5要求最大值 |
| ★7 | 32A三极最小拔出力规(相)3N | 1套 | 符合 GB/T 2099.1-2021第22章要求、插头插销尺寸按照GB 1002-2024图5要求最小值 |
| ★8 | 32A三极最小拔出力规(地)3N | 1套 |  |
| ★9 | 32A单相两极带接地温升插头 | 2只 | 符合GB 1002-2024图5尺寸要求 |
| ★10 | 32A插头温升铜块 | 2套共6只 | 符合GB/T 2099.1-2021图44尺寸要求 |
| ★11 | 32A单相两极带接地正常操作插头 | 3只 | 符合GB/T 2099.1-2021第21章要求黄铜制品、插头插销尺寸按GB 1002-2024图5最大 |
| ★12 | 32A 保护门的机械强度试验插头 | 3只 | 插头插销尺寸按照GB 1002-2024图5要求最大值 |