附件1                项目预算及采购要求 
	合同包
	设备名称
	数量

（台套）
	最高限价（总价，元）
	交货期
	质保期

	1
	OA接口组件
	1
	29500
	14个工作日
	1年

	2
	零磁通电流探头
	3
	3300*3=9900
	30天
	1年

	说明：

1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。

2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 

3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。


合同包1    OA接口组件技术要求

1、系统版本通达OA V12，接口组件在OA升级新版本后，组件授权延续，且兼容可用；
2、支持第三方系统通过接口获取OA组织架构与用户；

3、支持通过OA移动客户端与桌面客户端，实现单点登录第三方系统；
4、待办接口，支持第三方系统推送通知， 并可通过待办与OA聊天窗口提示；

5、部署需在14工作日内完成，如需停机部署，需要在非工作时间进行；

6、质保期内提供2小时内及时响应，工作日远程技术支持。
合同包2   零磁通电流探头技术要求

电流探头技术参数：可同时测量DC/AC电流，
电流范围rms：200A~2000A，
峰值电流：3000Apk，带宽:300kHz。
BNC标准接口，配合示波器使用。
精度：±3%rdg。
用途：用于测量标准GB 46519-2025电动汽车供电设备能效限值及能效等级等其它电流测试。
报价包含计量费，设备计量机构需采购人认可（我院认可机构可咨询：0591-83712126）。
第 2 页 共 2 页

