附件1                项目预算及采购要求 
	合同包
	设备名称
	数量

（台套）
	最高限价（总价，元）
	交货期
	质保期

	1
	呼吸模拟器配件
	1
	28900
	5天
	1年

	说明：

1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。

2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 

3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。


合同包1  呼吸模拟器配件技术要求

1、符合YY1743标准喷雾速率测试；
2、潮气量：0-800ml；
3、呼吸频率：10-17次/min；
4、产生正弦波曲线；
5、呼吸比:1:1 \ 1:2  (可调）；
6、须为圆柱形，带有485通讯格式，用于喷雾速率测试。
第 1 页 共 1 页

