附件1                项目预算及采购要求 
	合同包
	设备名称
	数量

（台套）
	最高限价（总价，元）
	交货期
	质保期

	1
	螺母保证载荷试验夹具
	13
	15800
	3个月
	1年

	2
	监控专用硬盘
	3
	15000
	4周
	1年

	说明：

1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。

2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 

3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。


合同包1 螺母保证载荷试验夹具技术要求

1.螺纹规格：M16/M20/M22/M24/M27/M30/M33/M36/M39/M42/M45/M48/M56各1套；

2.螺纹芯棒硬度≥45HRC；
3.含使用说明书、合格证。
合同包2 监控专用硬盘技术要求
1、每个≥16T

2、数量
3个

3、需配数据线

4、协助安装，确保系统运行正常。
第 2 页 共 3 页

