附件1                项目预算及采购要求 
	合同包
	设备名称
	数量

（台套）
	最高限价（总价，元）
	交货期
	质保期

	1
	氯离子电位滴定仪
	1
	29000
	7天
	1年

	2
	定制移动工作站

（带车体）
	1
	29500
	30天
	1年

	3
	粗糙度仪
	1
	12000
	30天
	1年

	说明：

1、本项目报价：包括设备费、运输费、安装费、培训费、税金、保险等一切费用。

2、付款方式：项目验收合格后办理相关结算，根据结算资料十五个工作日内支付至结算金额的100%。发票应为增值税专用发票。 

3、验收：按本技术要求和合同约定进行验收。


合同包1    氯离子电位滴定仪技术要求

测量范围：
1.pH值：0.00~14.00；
2.最小滴定体积：至少0.04 mL；
3.滴定管精度：至少±0.008 mm；
4.加液管的储量：至少10 mL；
5.滴定分析重复性：优于0.2 %。

合同包2 定制移动工作站（带车体）技术参数
车体：55.5*64*120~145cm 40kg；
电池：容量40AH，电压12V；电量480Wh；
一体机不低于以下配置：i5-3gGHZ/8G/256G-M.2/Wifi6/21.5寸/Win10；
合同包3   粗糙度仪技术要求

3.1主要用途：仪器主要用于现场测量多种零件的表面粗糙度，根据选定的测量条件计算相应的参数等用途
3.2符合GB/T 1031-2009
3.3主要性能参数：
3.3.1测量范围： X轴 16mm；范围 360 µm(-200µm～+160 µm)；
检出器：范围/分辨力  360 µm/0.02µm，100 µm / 0.006 µm，25 µm / 0.002 µm；
3.3.2测量速度：测量时： 0.25 mm/s ，0.5mm/s，0.75mm/s，返回时： 1 mm/s；
3.3.3测力： 0.75 mN/2µmR 60°；
3.3.4具有评价曲线、截面曲线、粗糙度曲线、DF曲线、粗糙度Motif曲线功能；
3.3.5具有图表分析：负荷曲线、振幅分布曲线功能；
3.3.6具有被测面放大可视化功能；
3.4主要配置：
3.4.1主机 1套
3.4.2标准附件：粗糙度标准片Ra(3 µm)、连接电缆，AC适配器，携带皮套，使用说明书，保证书。
3.5派工程师现场培训该仪器使用方法、养护及使用的相关注意事项。

第 2 页 共 3 页

